수 질 검 사 성 적 서

「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용
1) 시료명		백사실	만수천	무악
2) 의뢰근거		공원녹지과-4434(2017.03.02)
3) 접수번호		1	2	3
4) 채수일시		03.08
5) 결과일자		03.14
6) 채수방법		의뢰부서 직접채수
7) 검사목적		검사항목 적합여부
2. 수질검사결과
가. 검사결과 종합
1. 판 정		적합	적합	적합
2. 수질기준초과항목		-	-	-
나. 항목별검사결과
검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
질 산 성 질 소	10㎎/L이하	5.0	3.4	5.2
암 모 니 아 성 질 소	0.5㎎/L이하	0.04	0.04	0.06
과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	2.0	3.0	4.0
일 반 세 균	100CFU이하/1mL	1	2	4
총 대 장 균 군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출
대 장 균 (분원성대장균군)	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출

수 질 검 사 성 적 서

「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용
1) 시료명		인왕천	석굴암	수목원
2) 의뢰근거		공원녹지과-4434(2017.03.02)
3) 접수번호		4	5	6
4) 채수일시		03.08
5) 결과일자		03.14
6) 채수방법		의뢰부서 직접채수
7) 검사목적		검사항목 적합여부
2. 수질검사결과
가. 검사결과 종합
1. 판 정		부적합	적합	적합
2. 수질기준초과항목		총대장균군	-	-
나. 항목별검사결과
검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
질 산 성 질 소	10㎎/L이하	6.0	5.0	3.0
암 모 니 아 성 질 소	0.5㎎/L이하	0.04	0.04	0.04
과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	4.0	2.0	3.0
일 반 세 균	100CFU이하/1mL	2	2	1
총 대 장 균 군	불검출/100mL	검출	불검출	불검출
대 장 균 (분원성대장균군)	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출